中研院地球所 大地電磁儀(IES-112G03) 測試結果

■10680 □10681 □10684 □10693 測試人員: 葉秀柏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 測試結果 |
| MTU主機 | MTU-5C 10680 |  | PASS |
| MTU主機配件  攜帶用背包 | 10680 | 耗材 | PASS |
| MTU主機配件  電源線 | 10680  12V電源線 |  | PASS |
| MTU主機配件  GPS連接線 | 10680  GPS連接線 | 通常與GPS接收天線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  GPS接收天線 | 10680  GPS接收天線 | 通常與GPS連接線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡 | 10680 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡容器 | 10680(64GB)  20230512啟用 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  讀卡機 | 10680  USB-A-讀卡機 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| H1-10P磁棒纜線 | 10680-53420  H1-磁棒纜線 |  | PASS |
| H2-10P磁棒纜線 | 10680-53431  H2-磁棒纜線 |  | PASS |
| H3-10P磁棒纜線 | 10680-53432  H3-磁棒纜線 |  | PASS |
| H1-MTC185磁棒 | 10680-53420  H1-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H2-MTC185磁棒 | 10680-53431  H2-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H3-MTC185磁棒 | 10680-53432  H3-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| PE5-5D低雜訊非極化電極 | 10680-70735  10680-70736  10680-70737  10680-70738  10680-70739 | 一盒共5個電極，各自用塑膠袋保存，內有含鹽水海綿。保存時請正放避免鹽水滲出導致汙染容器箱體。耗材。 | PASS |
| 電極纜線(CFD200-E) | 50x5=250[m] | 耗材 | PASS |

中研院地球所 大地電磁儀(IES-112G03) 測試結果

□10680 ■10681 □10684 □10693 測試人員: 葉秀柏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 測試結果 |
| MTU主機 | MTU-5C 10681 |  | PASS |
| MTU主機配件  攜帶用背包 | 10681 | 耗材 | PASS |
| MTU主機配件  電源線 | 10681  12V電源線 |  | PASS |
| MTU主機配件  GPS連接線 | 10681  GPS連接線 | 通常與GPS接收天線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  GPS接收天線 | 10681  GPS接收天線 | 通常與GPS連接線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡 | 10681 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡容器 | 10681(64GB)  20230512啟用 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  讀卡機 | 10681  USB-A-讀卡機 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| H1-10P磁棒纜線 | 10681-53433  H1-磁棒纜線 |  | PASS |
| H2-10P磁棒纜線 | 10681-53434  H2-磁棒纜線 |  | PASS |
| H3-10P磁棒纜線 | 10681-53437  H3-磁棒纜線 |  | PASS |
| H1-MTC185磁棒 | 10681-53433  H1-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H2-MTC185磁棒 | 10681-53434  H2-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H3-MTC185磁棒 | 10681-53437  H3-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| PE5-5D低雜訊非極化電極 | 10681-70740  10681-70741  10681-70742  10681-70743  10681-70744 | 一盒共5個電極，各自用塑膠袋保存，內有含鹽水海綿。保存時請正放避免鹽水滲出導致汙染容器箱體。耗材。 | PASS |
| 電極纜線(CFD200-E) | 50x5=250[m] | 耗材 | PASS |

中研院地球所 大地電磁儀(IES-112G03) 測試結果

□10680 □10681 ■10684 □10693 測試人員: 葉秀柏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 測試結果 |
| MTU主機 | MTU-5C 10684 |  | PASS |
| MTU主機配件  攜帶用背包 | 10684 | 耗材 | PASS |
| MTU主機配件  電源線 | 10684  12V電源線 |  | PASS |
| MTU主機配件  GPS連接線 | 10684  GPS連接線 | 通常與GPS接收天線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  GPS接收天線 | 10684  GPS接收天線 | 通常與GPS連接線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡 | 10684 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡容器 | 10684(64GB)  20230512啟用 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  讀卡機 | 10684  USB-A-讀卡機 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| H1-10P磁棒纜線 | 10684-53438  H1-磁棒纜線 |  | PASS |
| H2-10P磁棒纜線 | 10684-53440  H2-磁棒纜線 |  | PASS |
| H3-10P磁棒纜線 | 10684-53411  H3-磁棒纜線 | 2023-06瑕疵品換貨  53441->53411 | PASS  新品通過測試 |
| H1-MTC185磁棒 | 10684-53438  H1-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H2-MTC185磁棒 | 10684-53440  H2-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H3-MTC185磁棒 | 10684-53441  H3-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| PE5-5D低雜訊非極化電極 | 10684-70890  10684-70891  10684-70892  10684-70893  10684-70894 | 一盒共5個電極，各自用塑膠袋保存，內有含鹽水海綿。保存時請正放避免鹽水滲出導致汙染容器箱體。耗材。 | PASS |
| 電極纜線(CFD200-E) | 50x5=250[m] | 耗材 | PASS |

中研院地球所 大地電磁儀(IES-112G03) 測試結果

□10680 □10681 □10684 ■10693 測試人員: 葉秀柏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 測試結果 |
| MTU主機 | MTU-5C 10693 |  | PASS |
| MTU主機配件  攜帶用背包 | 10693 | 耗材 | PASS |
| MTU主機配件  電源線 | 10693  12V電源線 |  | PASS |
| MTU主機配件  GPS連接線 | 10693  GPS連接線 | 通常與GPS接收天線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  GPS接收天線 | 10693  GPS接收天線 | 通常與GPS連接線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡 | 10693 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡容器 | 10693(64GB)  20230512啟用 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  讀卡機 | 10693  USB-A-讀卡機 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| H1-10P磁棒纜線 | 10693-53442  H1-磁棒纜線 |  | PASS |
| H2-10P磁棒纜線 | 10693-53443  H2-磁棒纜線 |  | PASS |
| H3-10P磁棒纜線 | 10693-53444  H3-磁棒纜線 |  | PASS |
| H1-MTC185磁棒 | 10693-53442  H1-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H2-MTC185磁棒 | 10693-53443  H2-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H3-MTC185磁棒 | 10693-53444  H3-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| PE5-5D低雜訊非極化電極 | 10693-70895  10693-70896  10693-70897  10693-70898  10693-70899 | 一盒共5個電極，各自用塑膠袋保存，內有含鹽水海綿。保存時請正放避免鹽水滲出導致汙染容器箱體。耗材。 | PASS |
| 電極纜線(CFD200-E) | 50x5=250[m] | 耗材 | PASS |